1. INTRODUCCIÓN Y MARCO ESTRATÉGICO

1.1. Objetivo General

El presente documento tiene como objetivo fundamental definir, estandarizar y protocolizar el conjunto de roles, responsabilidades, normas técnicas y procedimientos operativos que permitan garantizar la continuidad de los servicios de tecnología de la información (TI) de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

Este plan está diseñado para asegurar que, ante la ocurrencia de desastres naturales, fallas técnicas críticas, ciberataques o eventualidades imprevistas, la entidad posea la capacidad de restaurar sus operaciones en tiempos predefinidos, minimizando el impacto financiero, operativo y reputacional.

1.2. Responsabilidad de Ejecución

La responsabilidad máxima sobre la aprobación, vigencia y recursos de este plan recae sobre el CONTI (Comité de Continuidad). La ejecución técnica y operativa es responsabilidad directa del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

1.3. Alcance y Métricas de Recuperación

Este plan de contingencia abarca la protección de todos los servicios, sistemas, infraestructura de red y equipos de cómputo de la institución necesarios para cumplir con el principio de continuidad del negocio.

A continuación, se detalla la Matriz de Criticalidad aprobada, definiendo los Tiempos de Interrupción Tolerable (RTO) y los Puntos de Recuperación Objetivo (RPO) para cada componente:

1.3.1. Servicios y Sistemas de Información (Software)

1.3.2. Comunicaciones Unificadas

1.3.3. Infraestructura de Servidores y Backend (Core)

2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA

Para garantizar la gobernanza efectiva de la continuidad, la BNPHU establece las siguientes políticas de cumplimiento obligatorio:

2.1. Constitución del Comité de Continuidad (CONTI)

La institución formaliza la creación del CONTI, el cual debe reunirse semestralmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria ante cualquier crisis Nivel 3. Su composición es indelegable:

- Máxima Autoridad de la Institución (Director General).

- Máxima Autoridad del Departamento de Tecnología (Encargado TIC).

- Máxima Autoridad de la Dirección Técnica Bibliotecológica.

- Máxima Autoridad del Departamento de Seguridad.

- Máxima Autoridad del Departamento de Administración.

2.2. Política de Responsabilidad Ejecutiva

Se establece explícitamente que la continuidad de las operaciones y servicios es responsabilidad final de la Máxima Autoridad del Organismo (Dirección General). El Departamento de TIC actúa como ejecutor y custodio técnico, pero la gestión del riesgo de negocio corresponde a la Dirección.

2.3. Política de Priorización

El Plan de Continuidad no recuperará todos los sistemas simultáneamente. Se debe respetar estrictamente el orden de importancia definido en la sección 1.3 (RTOs), priorizando los servicios vitales (AD, DNS, Catálogo) sobre los servicios administrativos no críticos.

2.4. Política de Seguridad de la Información en Contingencia

Durante los estados de emergencia, no se degradarán los controles de seguridad. El plan de seguridad de la información debe integrarse al DRP; no se permitirán accesos remotos no cifrados ni el uso de cuentas genéricas bajo pretexto de agilidad en la recuperación.

2.5. Política de Recursos y Presupuesto

La Máxima Autoridad debe participar activamente en la planificación para garantizar la disponibilidad de recursos financieros (Fondo de Emergencia) y tecnológicos (Hardware de repuesto) necesarios para cumplir con los RTOs establecidos.

2.6. Política de Gestión de Riesgos

Para la implementación, es mandatorio:

- Identificar los riesgos asociados a cada servicio crítico.

- Implementar controles preventivos (no solo reactivos).

- Identificar dependencias internas y externas (Proveedores).

- Garantizar la disponibilidad del personal técnico de soporte.

2.7. Política de Revisión y Mantenimiento

El plan debe ser evaluado, auditado y probado en un ciclo de 12 meses. Cualquier cambio significativo en la infraestructura tecnológica (nuevos servidores, cambio de ISP) requiere una actualización inmediata de este documento.

3. ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPACTO AL NEGOCIO

Se ha realizado una evaluación de riesgos utilizando una matriz cualitativa para identificar las amenazas más probables a la infraestructura de la BNPHU:

4. GUÍA OPERATIVA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP)

4.1. Escenarios de Desastre Clasificados

El Departamento TIC ha categorizado los incidentes en cuatro vectores principales para su tratamiento:

A. Centro de Datos (Data Center) - No Disponibilidad Física

- Causa: Incendio, inundación, sabotaje, falla crítica de climatización (>28°C), falla total de energía (UPS+Planta).

- Efecto: Apagado total de los servicios alojados localmente.

B. Infraestructura de Redes - No Conectividad

- Causa: Falla de equipos de Core (Routers/Switches), corte físico de fibra óptica, falla de Firewall, falla del proveedor ISP, daño en IDFs de piso.

- Efecto: Aislamiento de la institución, imposibilidad de acceder a internet o recursos compartidos.

C. Infraestructura de Servidores - Falla Lógica/Hardware

- Causa: Pantalla azul (BSOD) en servidores críticos (DNS, DHCP, WEB, Correo, Dominio), falla de discos duros, corrupción de SO.

- Efecto: Interrupción de servicios específicos (ej. no hay asignación de IPs, no hay resolución de nombres).

D. Infraestructura de Bases de Datos

- Causa: Corrupción de tablas, inyección SQL, borrado accidental/intencional, falla del servidor de respaldo.

- Efecto: Pérdida de integridad en el Catálogo, ISBN o sistemas administrativos.

4.2. Matriz de Roles y Responsabilidades (RACI)

CONTI (Comité de Continuidad)

- Antes: Coordina revisión y actualización del DRP. Gestiona presupuesto.

- Durante: Dirige el equipo de gestión de crisis. Aprueba procedimientos de excepción (ej. compras de emergencia). Comunica oficialmente el estado del desastre a usuarios y prensa.

- Después: Evalúa causa raíz. Autoriza inversiones para mitigación futura.

Encargado del Departamento TIC

- Antes: Asigna roles técnicos. Coordina simulacros. Mantiene contratos de soporte vigentes.

- Durante: Lidera la ejecución técnica ("Comandante del Incidente"). Gestiona al personal técnico. Autoriza el paso a servidores de contingencia.

- Después: Genera reportes técnicos forenses (Post-Mortem). Documenta lecciones aprendidas.

Analista de Planificación

- Antes: Audita que el plan exista y sea viable.

- Durante: Valida que se estén siguiendo los pasos documentados y no se improvise.

- Después: Revisa el cumplimiento de métricas (¿Se cumplió el RTO?).

Encargados de Redes y Sistemas

- Antes: Monitoreo preventivo (Zabbix/Nagios). Respaldo de configuraciones de switches/routers.

- Durante: Ejecutan los comandos de recuperación. Levantan servicios en sitio alterno. Diagnostican la falla técnica.

- Después: Generan reportes de logs y eventos técnicos. Restauran la operación a "Normalidad".

Personal de Soporte Técnico

- Antes: Mantenimiento de estaciones de trabajo.

- Durante: Primera línea de contacto con usuarios. Asisten en configuraciones manuales de red en PCs si DHCP falla.

- Después: Validan conectividad usuario por usuario tras la restauración.

4.3. Procedimiento de Flujo de Comunicación y Activación

Fase 1: Detección y Notificación

- Usuarios Finales: Deben reportar a Soporte técnico, incidentes como: Sin acceso a sistemas, caída de red/telefonía, comportamiento anómalo de equipos.

- Personal Administrativo/Seguridad: Reportan inmediatamente: Fuego, inundación, ruidos en IDFs, fallas eléctricas.

- Monitoreo Automático: Alertas de sistemas de monitoreo (dashboard en rojo).

Fase 2: Evaluación y Triaje (Diagnóstico)

El miembro del CONTI o Especialista TIC evalúa:

- Naturaleza: ¿Es físico o lógico? ¿Ciberataque o falla de hardware?

- Tiempo Estimado: ¿Se resuelve en menos de 2 horas?

- Impacto: ¿Afecta el servicio principal (Misional)?

Fase 3: Decisión de Activación

El Encargado TIC tiene la potestad de declarar la activación del DRP si:

- El Data Center está comprometido.

- La solución excede las 24 horas.

- Se afecta un proceso crítico institucional.

4.4.1. Recuperación ante Falla de Redes y Comunicaciones

- Falla de Switch Core:

  - El Encargado de Redes desconecta el equipo fallido.

  - Se enciende el Switch de Contingencia pre-configurado.

  - Se migran los patch cords de los servidores críticos y uplinks a las bocas designadas en el equipo de respaldo.

- Falla de Enlace ISP / Internet:

  - Verificar router de borde.

  - Si el enlace principal (Fibra) está caído, activar manualmente la ruta estática hacia el enlace de respaldo (Radioenlace/4G) si el failover automático falló.

  - Contactar al proveedor ISP para reporte de avería (Ticket Nivel 3).

- Falla de Telefonía IP:

  - Reiniciar servicio en servidor SIP.

  - Si falla el servidor físico, derivar llamadas de la cabecera (troncal) a números móviles corporativos designados.

4.4.2. Recuperación de Infraestructura de Servidores

- Falla de Servidor DHCP/DNS (Crítico - RTO 2 horas):

  - Si es virtual: Restaurar snapshot de la última hora desde el sistema de virtualización (VMware/Hyper-V).

  - Si es físico: Activar rol DHCP/DNS en el Controlador de Dominio Secundario.

- Falla de Servidor de Aplicaciones (ISBN/Catálogo):

  - Verificar integridad de la Base de Datos.

  - Si el servidor está corrupto, aprovisionar nueva VM y montar el respaldo de la aplicación desde el Servidor de Back Up.

- Falla de Active Directory (AD):

  - Nunca restaurar un AD corrupto si existe replicación.

  - Forzar la toma de roles FSMO (Seize Roles) al Controlador de Dominio Secundario.

  - Limpiar metadatos del servidor caído.

4.4.3. Recuperación de Bases de Datos y Almacenamiento

- Escenario: Corrupción de Datos o Borrado.

  - Detener el servicio de base de datos inmediatamente para evitar sobrescritura.

  - Localizar el último "Full Backup" validado en el Servidor de Back Up.

  - Restaurar en una instancia de prueba (Staging) para verificar integridad.

  - Una vez validado, restaurar a producción.

- Escenario: Falla de SAN (Storage).

  - Utilizar discos de contingencia locales en servidores físicos.

  - Restaurar máquinas virtuales críticas desde la copia en cinta/nube hacia el almacenamiento local de emergencia.

4.4.4. Operación en Centro de Datos Alterno (Si aplica)

- Verificar enrutamiento VPN hacia el sitio alterno.

- Detectar duplicidad de IPs.

- Levantar servicios en orden: 1. Red -> 2. Dominio/DNS -> 3. Bases de Datos -> 4. Aplicaciones.

4.5. Actividades de Manejo de Crisis (Gestión Reputacional)

Una vez activado el plan, la gestión de la información es tan crítica como la técnica.

4.5.1. Comunicación a la Alta Dirección

El Encargado TIC debe emitir un informe de estado cada 2 horas a los directivos conteniendo:

- Listado exacto de sistemas afectados.

- Diagnóstico de causa raíz (preliminar).

- Acciones de remediación en curso.

- Tiempo estimado de recuperación (ETR).

- Riesgos residuales.

- Decisiones críticas requeridas (ej. aprobación de gasto urgente).

4.5.2. Evaluación de Impacto Institucional

La Alta Dirección evalúa si la interrupción amenaza el prestigio de la BNPHU. Si el incidente implica fuga de datos o interrupción prolongada del servicio al ciudadano:

4.5.3. Comunicación Externa e Interna

Responsabilidad del Depto. de Comunicación y RRHH, bajo directriz del Director General:

- Interna: Circular informativa a empleados ("Se están experimentando dificultades técnicas, favor no reiniciar sus equipos").

- Externa: Comunicado oficial en Redes Sociales y aviso en el lobby ("Servicios de Catálogo suspendidos temporalmente por mantenimiento mayor"). Nunca mencionar "ataque" o "hackeo" hasta tener confirmación forense y estrategia legal.

5. MANTENIMIENTO, PRUEBAS Y ACTUALIZACIÓN

Para garantizar la vigencia de este PCIT:

- Revisión Documental: Cada 6 meses, actualizar lista de teléfonos de emergencia y cambios en topología de red.

- Prueba de Escritorio: Anual. El CONTI simula un escenario teórico.

- Prueba Operativa: Anual. Restauración real de un backup de base de datos y encendido de planta eléctrica simulando corte.